## sheet1
拟安装实验室气体探测器参数表
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 备注
1 | 固定式气体检测仪 | O2 | 54 | 套 |  | 请列举功能、报警方式、质量标准、传感器寿命等技术参数/要求：
质保期：
确保设备正常使用的耗材维护更换情况（包括需维护部件、更换周期、维护报价等）：
其它服务：
2 | 固定式气体检测仪 | CO2 | 32 | 套 |  | 请列举功能、报警方式、质量标准、传感器寿命等技术参数/要求:
质保期:
确保设备正常使用的耗材维护更换情况（包括需维护部件、更换周期、维护报价等）：
其它服务: